| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 17.02.2014 | № | 11-п |  |

Об утверждении схем водоснабжения

МО  Кинделинский  сельсовет

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",  Устава муниципального образования  Кинделинский  сельсовет, Совет депутатов МО  Кинделинский  сельсовет РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования  Кинделинский  сельсовет, согласно Приложениям 1, 2.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

Глава  администрации                                                       А.Н.Козеняшев

Разослано:  прокурору района, отделу архитектуры  администрации Ташлинского района.

Приложение 1 к

Постановлению

№ 11-п от 17. 02.2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования  Кинделинский  сельсовет является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»

1.Общее положения

1) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений  по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения  в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими  холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения  поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения  в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения  в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2. Органы местного самоуправления поселений  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

Муниципальное образование Кинделинский сельсовет находится в юго-восточной части Ташлинского района Оренбургской области.

В состав муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района входит один населённый пункт: с. Кинделя.

Село Кинделя расположено в центральной части сельсовета на правом берегу реки Кинделя, которая протекает по восточной границе населенного пункта. В с.Кинделя имеется центральное водоснабжение .

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки села служат подземные воды, расположенные в пределах населенного пункта.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды, имеющие практическое значение для водоснабжения, по данным структурного бурения и скважины на воду приурочены к отложениям батского Яруса средней юры и бузулукской свиты триаса.

Аллювиальные отложения реки Кинделя представлены в основном глинами и суглинами, обладают очень малой водоотдачей.

Литологически толща бузулукской свиты нижнего триаса состоит в основном из краснобурых, иногда сероватых, часто слабых песчаников, глубо зернистых и мелокозернистых с редкой плохоокатанной  галькой кремния и уральских пород.

Отложения  бузулукской свиты содержит подземные воды порово-трещинного типа.

Распологаются  водоносные слои часто среди глины и манолитных крепких пород-песчаников.

Глубина залегания подземных вод довольно разнообразна, но в общем в этом районе не превышает 20-30 метров.

Водообильность отложений триасовой системы незначительна. Удельный дебит скважин, покрывших подземные воды отложений нижнего отдела, не превышают 1 л/сек.

Основным источником питания подземных вод отложений триасовой системы служат атмосферные осадки.

В населенном пункте расположено три водозабора (5 скважин), которые охватывают 95% населения:

- В северо-восточной части населенного пункта – 1 скважина, производительностью 16 м3/ч;

- В центральной части – 4 скважины, из них 3 скважины  производительностью по 16 м3/час каждая; 1 скважина  производительностью 10 м3/ч.

В общей сложности производительность пяти скважин составляет – 74 м3/час.

Кроме того на территории животноводческих комплексов имеются собственные водозаборные скважины, для производственных нужд.

Согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными (данные по ним отсутствуют).

Не все площадки водозаборных сооружений (скважин) имеют ограждений, благоустроены в соответствии с требованиями  санитарных правил и норм   СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения». В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся водопроводные сети и сооружения.

Одна из основных проблем состоит в бесперебойном обеспечении населения питьевой водой, а также в отсутствии противопожарных и аварийных запасов воды. В связи с тем, что действующие водопроводные сети  построены в 50 - 60-е годы из стальных и чугунных труб и имеют высокую степень износа (более 70 %), необходима замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы. Для сохранения природного состава воды в источнике на территории водозабора требуется обеспечение зон санитарной охраны водозаборов.

4. Сведения о водоснабжении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем  модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения муниципального образования  Кинделинский  сельсовет для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

5. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения муниципального образования  Кинделинский  сельсовет  необходимы следующие мероприятия:

-  замена водонапорных башен.

-  строительство новых магистральных кольцевых  водопроводных сетей

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и  благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс поссовета или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

-строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.